## 封-1 招标工程量清单封面(单位工程)
| 桃园2舍、3舍安装 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年02月14日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 桃园2舍、3舍安装 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2023年02月16日 | 复核时间： | 2023年02月16日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 | [5 empty] | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011613001001 | 拆除原宿舍日光灯 | 1.名称：拆除原宿舍日光灯 | 套 | 600
2 | 011612001003 | 拆除网络面板 | 1.名称：拆除网络端口及面板 2.拆除网络端口及面板后安装空白面板 3.内部残留线缆须用绝缘胶带包裹 | 个 | 636
3 | 011612001004 | 拆除网络面板 | 1.名称：拆除网络端口及面板 2.含明装插座及面板等所有拆除 | 个 | 390
4 | 011612001002 | 拆除明配线槽 | 1.名称：拆除明配线槽（包含线槽内网线） 2.线槽内配线：网线 | m | 4000
5 | 011613001002 | 拆除电扇开关 | 1.名称：拆除电扇开关 2.拆除开关后安装空白面板 3.内部残留线缆须用绝缘胶带包裹 | 套 | 390
6 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称：南面宿舍配电箱移位 2.型号规格：PZ30-8 4.安装方式：拆除宿舍内配电箱移位至门边（距地1.7米）安装， 5.含配套进户线及相关线管拆改，含端子移位端子接线 | 台 | 210
7 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号规格：PZ30-8 4.安装方式：墙上距地1.7米（补部分拆坏的配电箱） | 台 | 210
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：拆装改接空调插座 2.含配套空调配线及相关线管拆改 | 个 | 120
9 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：拆除并更换公共走廊破损桥架 2.规格型号：300mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 拆装原走廊墙上的立式桥架更换新桥架 | m | 90
10 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：拆除并更换公共走廊破损桥架 2.规格型号：200mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 拆装原走廊墙上的立式桥架更换新桥架 | m | 90
11 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：整理维修公共走廊破损桥架 2.规格型号：200mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 整理维修原连廊桥架 | m | 108
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2、3舍安装工程 | [5 empty] | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称 桥架支吊架制安 2.除锈刷油 除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 | kg | 1
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格型号：LED 2W 3.安装方法：墙上挂壁 4.符合相关规范 | 套 | 118
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：拆除A型消防应急照明灯具 | 套 | 118
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：双面安全出口指示灯 2.规格型号：LED3W（薄型灯具、厚度不超过30mm） 3.安装方式：顶吊挂 4.符合相关规范 | 套 | 72
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：拆除安全出口指示灯 | 套 | 72
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格型号:LED2W（薄型灯具、厚度不超过30mm） 3.安装方法:距地0.3米挂壁式明装 4. 符合设计及相关规范 | 套 | 72
18 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：拆除疏散指示灯 | 套 | 72
19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：拆除并更换宿舍损坏单联双控开关 2.规格： L220/1W 3.安装方式：暗装底边距地1.5m | 个 | 40
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：拆除并更换损坏插座 2.规格：220V，10A，安全型 3.安装方式：暗装底边距地0.3m | 个 | 280
21 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.名称：拆除门厅及楼梯灯 | 套 | 42
22 | 011613001004 | 灯具拆除 | 1.名称：拆除走廊灯 | 套 | 216
|  | C 电气工程 |  |  | 1
23 | 030412005001 | LED吸顶照明灯 | 1.名称：LED吸顶照明灯（宿舍） 2.型号 规格：220V，40W 3.安装形式：吸顶安装 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 | 套 | 396
24 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称：过墙孔 2.打孔尺寸：15mm 3.打孔位置：门头上方，距地2.6m 4.含防火封堵 | 个 | 386
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2、3舍安装工程 | [5 empty] | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030412005002 | LED吸顶照明灯 | 1.名称：LED吸顶照明灯 2.型号 规格：220V，40W 3.安装形式：吸顶安装（门厅、楼梯及无吊顶走廊） 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 | 套 | 144
26 | 030412005003 | LED吸顶照明灯 | 1.名称：LED集成灯 2.型号 规格：220V，18W ，300*300 3.安装形式：吊顶安装 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 | 套 | 216
27 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：吊挂式LED灯 2.型号 规格：220V，18W 3.安装形式：洗漱台上方距地2.5米吊装（连廊安装） 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 | 套 | 48
28 | 030411001006 | 金属软管DN20 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式：明配 | m | 20
29 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：照明开关 2.规格：68H10A 3.安装方式：暗装底边距地1.5m | 个 | 96
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:阻燃PVC硬塑料管 3.规格:DN20 4.安装方式:墙上开槽、穿楼板孔暗装 | m | 535
31 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:阻燃PVC硬塑料管 3.规格:DN20 4.安装方式:明配 | m | 120
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:阻燃PVC硬塑料管 3.规格:DN25 4.安装方式:墙上开槽、穿楼板孔暗装 | m | 52
33 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：PVC 3.规格：DN25 4.配置形式：明配 | m | 380.4
34 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：PVC 3.规格：DN32 4.配置形式：明配 | m | 320
35 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称 吊顶内配管支吊架制安 2.除锈刷油 除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 | kg | 100
36 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称 配管砖墙刨沟DN20 2.含沟槽修补 | m | 535
37 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名称 配管砖墙刨沟DN25 2.含沟槽修补 | m | 52
38 | 030411004001 | 配线 | 1.名称 电气配线 2.配线形式 管内穿线 3.型号 ZR-BV-2.5mm2 | m | 4460
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2、3舍安装工程 | [5 empty] | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 030411004004 | 配线 | 1.名称 电气配线 2.配线形式 管内穿线 3.型号 ZR-BV-4mm2 | m | 690
40 | 030411004005 | 配线 | 1.名称 桥架内敷设 2.配线形式 管内穿线 3.型号 ZR-BV-4mm2 | m | 1630
41 | 030411004003 | 配线 | 1.名称 电气配线 2.配线形式 管内穿线 3.型号 ZR-BV-6mm2 | m | 200
42 | 030411004002 | 配线 | 1.名称 电气配线 2.配线形式 管内穿线 3.型号 ZR-BV-10mm2 | m | 200
43 | 080806002001 | 电表箱 | 1.名称：电表箱（含一套100A三相电表、一套40A单相电表） 2.规格型号：非标 3.安装方式：墙上暗装 4.含接地、防火封堵 | 台 | 2
44 | 080806002002 | 开水炉配电箱 | 1.名称：开水炉空开配电箱 2.安装方式 明装，底边距地1.5m 3.含接地、防火封堵、端子接线 | 台 | 12
45 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：洗衣机插座 2.规格：220V，10A，安全型 3.安装方式：明装底边距地0.3m | 个 | 24
46 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.安装方式：暗装 | 个 | 200
47 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.安装方式：明装 | 个 | 74
48 | 031004014006 | 电气拆除 | 1.拆除原开水炉、洗衣机配电箱 2.拆除宿舍楼内原不用的电管电线 3.拆除的旧废品运送至建设单位指定地点，全部归建设单位所有 | 项 | 1
|  | C 给排水工程 |  |  | 1
49 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：热熔 | 个 | 4
50 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔 | 个 | 4
51 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.名称：楼板打孔 2.洞尺寸：DN50 3.含防火封堵 | 个 | 160
52 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 1.名称：过墙孔 2.洞尺寸：DN50 3.含防火封堵 | 个 | 22
53 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管制作安装DN50 2.套管封堵为防火封堵 | 个 | 20
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2、3舍安装工程 | [5 empty] | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：明敷 7.含管件 | m | 96
55 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 | m | 86
56 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.名称：连廊打孔 2.洞尺寸：DN40 3.含防火封堵 | 个 | 24
57 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 | m | 312
58 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：明敷 7.含管件 | m | 190
59 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 | m | 276
60 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：明敷 7.含管件 | m | 120
61 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：洗衣机开水炉水表 2.规格型号：DN40 | 组 | 6
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2、3舍安装工程 | [5 empty] | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
62 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC-U塑料排水管 De110 4.连接形式 承插粘接 5.安装方式：室内立管敷设 6. 其它符合规范规定要求 7.含管件 | m | 80
63 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位 室外 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC-U塑料排水管 De110 4.连接形式 承插粘接 5.安装方式：室外挖沟直埋雨水井 6. 其它符合规范规定要求 7.含管件 | m | 16
64 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 污水 3.材质、规格 PVC-U塑料排水管 De80 4.连接形式 承插粘接 5. 其它符合规范规定要求 | m | 280
65 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.名称：楼板打孔 2.洞尺寸：DN150 3.含防火封堵 | 个 | 10
66 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管制作安装DN150 2.套管封堵为防火封堵 | 个 | 10
67 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：小便器移位 2.材质：陶瓷 3.包含水龙头角阀软管等所有配件均替换原配件 | 组 | 36
68 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：挂式 RS30型 3.组装形式：墙上壁挂 4.其它 含冲洗阀及金属软管 | 组 | 10
69 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器 2.材质 陶瓷 3.规格、类型：蹲式(含给水配件、角阀、金属软管、低位水箱及水箱配件) 4.组装形式 嵌入地坪 | 组 | 10
70 | 031004014001 | 洗漱间给排水拆除 | 1.拆除所有洗漱间的水龙头、水管及排水管等所有给排水内容 2.给排水管仅拆除至墙体 3.其余内容满足甲方要求 | 项 | 1
71 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质 不锈钢地漏 2.型号、规格 DN50 | 个 | 70
72 | 031004014003 | 三联淋浴器 | 1.名称：三联淋浴器 2.规格：DN15 3.材质：铜质 4.具体类型详见甲方要求 | 个 | 96
73 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称 配管砖墙刨沟DN25 2.含沟槽修补 | m | 1080
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2、3舍安装工程 | [5 empty] | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
74 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 热水 3.材质、规格 PP-R DN20 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 压力试验、消毒水冲洗 6.含管件及管件安装 | m | 216
75 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：残疾人坐便器 2.材质：陶瓷 3.包含水龙头角阀软管等所有配件 4.具体类型详见甲方要求 | 组 | 2
76 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：不锈钢高杆水龙头（含金属软管） 2.定制造型水龙头，具体造型型号由甲方决定 3.含水龙头及所有配件安装 | 个 | 156
77 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：不锈钢普通水龙头 2.定制造型水龙头，具体造型型号由甲方决定 3.含水龙头及所有配件安装 | 个 | 24
78 | 031004004001 | 拖把池 | 1.名称：拖把池 2.材质：陶瓷 3.包含角阀、龙头、下水等所有配件 4.具体类型详见设计文件及甲方要求 | 组 | 36
79 | 010101003001 | 挖、填沟槽土方 | 1.名称 人工挖三类土深1.5m内 2.回填要求 夯填 | m3 | 3.84
分部分项合计
80 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费投标人自行考虑 | 项 | 1
81 | 011701001001 | 移动式脚手架 | 1、脚手架 2、投标人自行考虑 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2023年3月6日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2、3舍安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2023年3月6日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园2、3舍安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
12 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2～0.4%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2023年3月6日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 74212.79 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2023年3月6日
表-12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 74212.79
合 计 |  |  | 74212.79 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2023年3月6日
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2023年3月6日
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2023年3月6日
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 点工 |  | 180
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2023年3月6日
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2023年3月6日
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2023年3月6日
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(造价信息调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
未来软件编制 | [8 empty] | 2023年3月6日
表-21

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品牌)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2023年3月6日
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表(价格指数调整法)
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：桃园2舍、3舍安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 变值权重B |  | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft |  | 备注
定值权重A |  |  |  | 1 |  | — | —
合 计 |  |  |  | 1 |  | — | —
未来软件编制 | [7 empty] | 2023年3月6日
表-22