## 封-1 招标工程量清单封面
| 东南大学成贤学院桃园6舍装修出新工程（标段一） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年05月20日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 东南大学成贤学院桃园6舍装修出新工程（标段一） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年05月20日 | 复核时间： | 2026年05月25日
扉-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程)
| 桃园6舍拆除 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年05月20日 | 复核时间： | 2026年05月25日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011607001001 | 屋面刚性层拆除 | 1、拆除屋面非保温板隔热板（混凝土预制板），含砖砌支墩，屋面杂物，垃圾等 2、投标人自行勘察现场报价，结算时不因任何原因增加单价 3、拆除后垃圾装袋 |  | m2 | 450
2 | 011607002001 | 屋面防水层拆除 | 1、拆除屋面卷材防水 2、含女儿墙防水上翻拆除，包括所有卷材拆除后底油清除，满足砂浆找平层施工要求，投标人自行考虑报价 3、拆除后垃圾装袋 |  | m2 | 960
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、拆除1~6楼墙面乳胶漆、腻子层 2、拆除后垃圾装袋 3、部位：室内所有乳胶漆墙面、顶棚（吊顶部位除外） |  | m2 | 5176.51
4 | 011608003001 | 铲除宿舍墙纸、地板纸 | 1、铲除1~6楼墙面墙纸、地面地贴纸拆除，天棚贴纸拆除 2、拆除后垃圾装袋 |  | m2 | 600
5 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、部位：卫生加、淋浴间 2、拆除1-6层卫生间蹲坑及淋浴塑钢隔断 |  | m2 | 171.4
6 | 011605001001 | 淋浴间地面块料拆除 | 1、铲除1~6楼淋浴间、一层主入口台阶地砖地面（台阶为展开面积），铲除水泥砂浆找平层 2、拆除后垃圾装袋 |  | m2 | 156.24
7 | 011605002001 | 淋浴间墙面块料拆除 | 1、铲除1~6楼卫生间、淋浴间墙砖，铲除砂浆找平层 2、拆除后垃圾装 |  | m2 | 429.48
8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、部位：1~6楼室内墙、、天棚面、屋面 2、检查并拆除楼面裂缝、空鼓处抹灰层 3、拆除垃圾装袋 |  | m2 | 150
9 | 011601001002 | 墙面零星构件拆除 | 1、拆除1~6楼窗帘和窗帘绳（含固定铁件），顶面风扇膨胀螺丝、墙面挂钩，连廊晾衣绳等 2、拆除后垃圾装袋 |  | 项 | 1
10 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、部位：1楼楼梯间储藏室 2、拆单开木门 |  | 樘 | 3
11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、部位：出屋面楼梯口 2、拆除单开金属铁门 |  | 樘 | 3
12 | 011601001001 | 开门洞 | 1、1~6楼卫生间开门洞 2、门洞规格0.9*2.1*0.28 3、采用机械切缝、门洞边水泥砂浆粉刷修复 4、拆除后垃圾装袋 |  | m3 | 9.53
13 | 011601001004 | 洗衣机砖台拆除 | 1、部位：1楼洗衣间 2、拆除洗衣机砖砌基础 |  | m3 | 0.81
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011601001003 | 拆除水池 | 1、拆除1~6楼卫生间原有砖砌水池（含墙砖） 2、拆除后垃圾装袋 |  | m3 | 28.08
15 | 011609001001 | 晾衣架拆除 | 1、2~6楼房间外墙 2、拆除房间窗户外立面晾衣架，含墙体连接件拆除等 3、晒衣架拆除后对外墙连接件部位刷涂防锈漆（防锈漆颜色同外墙涂料） 4、拆除后统一堆放至业主指定地点 |  | 个 | 165
16 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、拆除首层卫生间无障碍蹲坑地台 2、含基础 |  | m2 | 2.88
17 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、部位：1~6楼房间 2、拆除行李架水泥板 3、投标人踏勘现场综合考虑报价，结算时不予调整 |  | m3 | 36.67
18 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1、废弃料品种:拆除后的建筑垃圾 2、运距:自行考虑 3、报价中需包括垃圾清理、上下楼、装车、外运及弃置费等所有费用，保洁等 4、外运出校园，运距、渣土消纳费、运输途中道路清洁费等由投标单位自行考虑，结算时不调整 |  | 项 | 1
分部分项合计
19 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费投标人自行考虑 |  | 项 | 1
20 | 011701001001 | 移动式脚手架 | 1、脚手架 2、投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011607001001 | 屋面刚性层拆除 | 1、拆除屋面非保温板隔热板（混凝土预制板），含砖砌支墩，屋面杂物，垃圾等 2、投标人自行勘察现场报价，结算时不因任何原因增加单价 3、拆除后垃圾装袋 |  | m2 | 450
2 | 011607002001 | 屋面防水层拆除 | 1、拆除屋面卷材防水 2、含女儿墙防水上翻拆除，包括所有卷材拆除后底油清除，满足砂浆找平层施工要求，投标人自行考虑报价 3、拆除后垃圾装袋 |  | m2 | 960
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、拆除1~6楼墙面乳胶漆、腻子层 2、拆除后垃圾装袋 3、部位：室内所有乳胶漆墙面、顶棚（吊顶部位除外） |  | m2 | 5176.51
4 | 011608003001 | 铲除宿舍墙纸、地板纸 | 1、铲除1~6楼墙面墙纸、地面地贴纸拆除，天棚贴纸拆除 2、拆除后垃圾装袋 |  | m2 | 600
5 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、部位：卫生加、淋浴间 2、拆除1-6层卫生间蹲坑及淋浴塑钢隔断 |  | m2 | 171.4
6 | 011605001001 | 淋浴间地面块料拆除 | 1、铲除1~6楼淋浴间、一层主入口台阶地砖地面（台阶为展开面积），铲除水泥砂浆找平层 2、拆除后垃圾装袋 |  | m2 | 156.24
7 | 011605002001 | 淋浴间墙面块料拆除 | 1、铲除1~6楼卫生间、淋浴间墙砖，铲除砂浆找平层 2、拆除后垃圾装 |  | m2 | 429.48
8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、部位：1~6楼室内墙、、天棚面、屋面 2、检查并拆除楼面裂缝、空鼓处抹灰层 3、拆除垃圾装袋 |  | m2 | 150
9 | 011601001002 | 墙面零星构件拆除 | 1、拆除1~6楼窗帘和窗帘绳（含固定铁件），顶面风扇膨胀螺丝、墙面挂钩，连廊晾衣绳等 2、拆除后垃圾装袋 |  | 项 | 1
10 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、部位：1楼楼梯间储藏室 2、拆单开木门 |  | 樘 | 3
11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、部位：出屋面楼梯口 2、拆除单开金属铁门 |  | 樘 | 3
12 | 011601001001 | 开门洞 | 1、1~6楼卫生间开门洞 2、门洞规格0.9*2.1*0.28 3、采用机械切缝、门洞边水泥砂浆粉刷修复 4、拆除后垃圾装袋 |  | m3 | 9.53
13 | 011601001004 | 洗衣机砖台拆除 | 1、部位：1楼洗衣间 2、拆除洗衣机砖砌基础 |  | m3 | 0.81
14 | 011601001003 | 拆除水池 | 1、拆除1~6楼卫生间原有砖砌水池（含墙砖） 2、拆除后垃圾装袋 |  | m3 | 28.08
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011609001001 | 晾衣架拆除 | 1、2~6楼房间外墙 2、拆除房间窗户外立面晾衣架，含墙体连接件拆除等 3、晒衣架拆除后对外墙连接件部位刷涂防锈漆（防锈漆颜色同外墙涂料） 4、拆除后统一堆放至业主指定地点 |  | 个 | 165
16 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、拆除首层卫生间无障碍蹲坑地台 2、含基础 |  | m2 | 2.88
17 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、部位：1~6楼房间 2、拆除行李架水泥板 3、投标人踏勘现场综合考虑报价，结算时不予调整 |  | m3 | 36.67
18 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1、废弃料品种:拆除后的建筑垃圾 2、运距:自行考虑 3、报价中需包括垃圾清理、上下楼、装车、外运及弃置费等所有费用，保洁等 4、外运出校园，运距、渣土消纳费、运输途中道路清洁费等由投标单位自行考虑，结算时不调整 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
19 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费投标人自行考虑 |  | 项 | 1
20 | 011701001001 | 移动式脚手架 | 1、脚手架 2、投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
12 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.35～0.7%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2714.93 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 | 元 | 2714.93
合 计 |  |  | 2714.93 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：桃园6舍拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年5月28日
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年5月28日
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 点工 | 工日 | 10
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年5月28日
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年5月28日
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：桃园6舍拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年5月28日
表-13

## 扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程) (2)
| 桃园6舍装饰 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年05月20日 | 复核时间： | 2026年05月25日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (2)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 宿舍装修 |  |  |  | 1
1 | 011103002001 | 水泥基自流平 | 1、部位：1~6楼房间内地面 2、原有基底：水泥砂浆地面 3、基底处理：打磨清扫干净，边角不平处铲平 4、界面剂种类：非吸收界面剂 5、材料种类：高强水泥自流平 6、施工厚度：5mm |  | m2 | 1934.7
2 | 011103002002 | 聚氨酯面层 | 1、部位：1~6楼房间内地面 2、原有基底：自流平地面 3、增强室内美观效果，在自流平面上增加抗耐磨聚地坪漆 |  | m2 | 1934.7
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 7、保护房间内家具 |  | m2 | 3958.51
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：天棚破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求：满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 776
5 | 010903002001 | 窗户侧边涂膜防水 | 1、窗边内外三面及阴角处刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)一遍 |  | m2 | 315.5
6 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、部位：房间、卫生间、淋浴间 2、房间：1.5m*0.7m，铝合金边框+金刚网纱窗，含五金配件，以现场实测尺寸为准 3、卫生间及淋浴间：安装上下推拉式纱窗 4、投标人自行勘察现场，匹配原窗户 5、满足业主使用需求 |  | 樘 | 230
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗维修 | 1、金属（塑钢、断桥）窗维修（房间+连廊） 2、工作内容：整形、加固、窗锁维修或更换、滚轮维修更换等全部工作内容 |  | 樘 | 202
8 | 010807001002 | 外窗扇加固 | 1、外窗扇加固（2-6层） 2、采用1.0mm厚19mm*19mm201不锈钢方管在窗框外侧用螺丝固定，抵住窗扇 |  | 樘 | 165
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010807001004 | 金属门维修 | 1、金属门维修。 2、工作内容：门框及门扇变形整修、加固、 3、防盗执手锁更换、密封胶条更换、五金配件更换等全部工作内容。 4、防盗门锁提供样品有业主选定 |  | 樘 | 195
10 | 011207001004 | 门洞、门头封堵调整 | 1、部分门洞、门头封堵 2、木龙骨、木工板基层、面层贴石膏板，刷乳胶漆 |  | m2 | 15.5
|  | A 室内走廊 |  |  |  | 1
11 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：耐水腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 7、保护房间内家具 |  | m2 | 90
12 | 011302001001 | 室内走廊吊顶 | 1、部位：铝合金集成吊顶（室内走廊） 2、吊M8镀锌全丝吊杆 3、T型 铝合金龙骨 4、600*600铝合金集成吊顶，厚度≥0.8mm 5、包含侧面封板、收边收口等，工程量按水平投影面积计算 |  | m2 | 635
13 | 010801006002 | 门锁安装 | 1、部位：1~6楼公共走道 2、更换出入口门锁 3、执手锁 |  | 个 | 12
|  | A 风雨走廊 |  |  |  | 1
14 | 010807001005 | 铝合金窗（平开、悬窗）推拉窗 | 1、2~6楼连廊窗户封闭 2、铝型材的合金牌号及交货状态要求为 6063-T5 3、型材规格:窗为83系列铝合金推拉窗，型材截面最小实测壁厚不应小于 1.4mm 4、铝型材表面处理为粉末喷涂，银白色，厚度二40mm 5、玻璃：6mm钢化透明白玻 6、五金配件均为不锈材质 7、安裝一切金属构件、固定件、五金件、密封胶填缝及所需配件等执手、限位器、五金、闭门器、消防救援窗等，投标人综合报价 8、均应满足专业厂家二次设计要求，符合甲方及相关规范 |  | m2 | 268.62
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011207001002 | 封格构窗 | 1、2~6楼连廊格构处铝板+固定玻璃封闭 2、框主型材为1.4mm厚，下口铝板采用2mm粉末喷涂铝板粘贴在基层板上 3、上口采用6mm磨砂固定窗，含型材五金配件等（配件均为不锈材质） 4、嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒，密封胶 5、安装牢固，满足使用 |  | m2 | 32.48
16 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、对风雨走廊水刷石墙面进行清理整理 2、喷涂白色涂料 |  | m2 | 195
17 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 160
18 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：天棚破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求：满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 30
19 | 010903002002 | 窗户侧边涂膜防水 | 1、窗边水泥砂浆抹灰收边 2、窗边内外四面及阴角处刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)一道 |  | m2 | 85
20 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、部位：1~6楼连廊 2、安装成品乙级钢质防火门（双开） 3、规格尺寸根据现场实际情况而定，品牌由甲方选定 4、包含五金配件、闭门器等全部配件 5、含边框收边处理 |  | 樘 | 24
|  | A 楼梯间 |  |  |  | 1
21 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 72
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：天棚破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求：满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 54
23 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、带磨砂玻璃铝合金门，含不锈五金配件 2、洞口尺寸：0.8m*2.1m 3、铝合金壁厚2mm，玻璃为6mm钢化玻璃，门锁五金要304不锈钢 4、安装闭门器 5、屋顶及储物间 |  | 樘 | 6
|  | A 卫生间、淋浴间 |  |  |  | 1
24 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、淋浴间贴墙砖 2、施工部位：淋浴间 3、安装高度:粘贴至吊顶处（约2.6m高） 4、墙体类型：砖墙 5、粘结层：素水泥浆结合层 6、面层材料品种、规格、颜色:10厚250mm*330mm白色陶瓷锦砖 7、擦缝：白水泥擦缝 8、墙砖规格及颜色满足业主使用要求。 |  | m2 | 548.03
25 | 011201001001 | 水泥砂浆内墙面 | 1、淋浴间水泥砂浆内墙面，含门边抹灰 2、20mm1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 548.03
26 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1、淋浴间20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2、含地面开槽、基层处理等工作 |  | m2 | 135
27 | 010904002001 | 涂膜防水 | 1、部位：淋浴间 2、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周卷起至少250(二道)(淋浴、水池、浴盆加高至1800)（含地面防水） |  | m2 | 459.72
28 | 011102003001 | 块料地面-淋浴间 | 1、300*300*10厚防滑地砖，白水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周卷起至少250(二道)(淋浴、水池、浴盆加高至1800)-(另计) |  | m2 | 136.08
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、部位：铝合金集成吊顶（卫生间、淋浴间） 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌全丝吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:T型 铝合金龙骨 4、面层材料品种、规格:300*300铝合金集成吊顶，厚度≥0.8mm |  | m2 | 255.78
30 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间小便斗挡板，规格：0.9m*1m，304五金配件 2、12mm厚抗倍特板 |  | 块 | 18
31 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、卫生间蹲坑隔断，1.9m高 2、1.2cm厚抗倍特板，配件为304不锈 |  | 间 | 54
32 | 011210006001 | 淋浴隔断 | 1、淋浴间隔断：2m高 2、材质1.2cm厚防潮板，含304五金配件等 3、成品隔断不含开启门扇安装，改为安装1.2厚304不锈钢25圆管浴帘杆。 |  | 间 | 48
33 | 031004004001 | 不锈钢洗漱池 | 1、304不锈钢洗漱池，台面及水槽采用304不锈钢后挡板厚度1mm 2、水槽口净尺寸：3.2m5*0.5m*0.23m，下水口在水槽底均匀设3个 4、主立柱及主架采用304不锈钢50方通，厚度1.2mm 5、下层底部横杆采用304不锈钢32方通，厚度1.0mm 6、水槽整体尺寸：3.75m*0.85m*0.65m、2m*0.85m*0.65m 7、水龙头及下水另计 8、含水槽靠墙处后折板（洗漱用品摆放台） 9、详见图纸 |  | m | 60
34 | 010401012001 | 封堵门洞 | 1、零星砌砖名称、部位:门洞填塞 2、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 |  | m3 | 15.5
35 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、铝型材的合金牌号及交货状态要求为 6063-T5 2、型材规格：50系列平开门，型材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm 3、铝型材表面处理为粉末喷涂，银白色，厚度二40um 4、玻璃:：6mm 磨砂钢化玻璃。 5、五金配件均为不锈材质 |  | 樘 | 36
36 | 010503005001 | 过梁 | 1、开门洞后顶部采用钢架混凝土过梁加固 2、强度等级C20 |  | m3 | 1.05
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 011102001001 | 石材楼地面（门槛石） | 1、25mm厚大理石石材门槛石，白水泥擦缝 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 |  | m2 | 20.2
38 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、1~6楼淋浴间后补门垛 2、小型砌块封堵、M5水泥砂浆 |  | m3 | 5.4
39 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 36
40 | 011503005002 | 金属靠墙扶手（卫生间） | 1、安装部位：1楼卫生间残疾人坑位 2、材质要求：1.2厚304不锈钢，50mm圆管 |  | m | 3
41 | 011207001003 | 门洞、门头封堵调整 | 1、部分门洞、门头封堵 2、木龙骨、木工板基层、面层贴石膏板，刷乳胶漆 |  | m2 | 15.5
|  | A 屋面工程 |  |  |  | 1
42 | 010902001001 | 屋面卷材防水-平屋面 | 1、3mm双层SBS改性沥青防水卷材含女儿墙翻边至压顶底部，铝合金压条封口（热熔满浦法） 2、其中最上面一道防水卷材为矿物粒料砂面 |  | m2 | 913.34
43 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、20厚干硬性水泥砂浆找平层 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（刷2-3遍） |  | m2 | 676.7
|  | A 其他零星项目 |  |  |  | 1
44 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1、检查瓷砖空鼓并拆除 2、修补空鼓墙裙砖 3、卫生间破坏墙面修补 4、规格同现有墙砖规格，满足业主使用要求 |  | m2 | 100
45 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1、墙面空鼓检查、拆除另计 2、恢复处理20mm厚干硬性水泥砂浆抹面 |  | m2 | 150
46 | 011406001004 | 外立面雨水管、排水管、空调冷凝管等维修更换 | 1、外立面雨水管、排水管、空调冷凝管等维修更换 2、空调洞口、晾衣架洞口、雨水管洞口、落水管洞口等修补 3、卫生间下水封堵等 |  | 项 | 1
47 | 011406001005 | 外墙渗漏修补 | 1、部位：外墙渗漏修补 2、铲除涂料及抹灰层 3、裂缝、孔洞处理 4、恢复抹灰涂料饰面层 |  | 处 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 011502007001 | 塑料阳角 | 1、部位：公共走道、连廊 2、瓷砖阳角塑料保护 3、高度同瓷砖高，3.5*3.5 4、规格满足业主使用要求 |  | m | 1000
49 | 011107002001 | 石材台阶 | 1、部位：桃园6舍2、3单元首层入口台阶 2、拆除原有台阶块料面层 3、基层处理 4、水泥砂浆贴25mm厚芝麻灰火烧板 5、投标人踏勘现场自行考虑报价，结算时不予调整 6、做法满足业主使用要求 |  | m2 | 9.2
50 | 010507001002 | 坡道 | 1、部位：桃园6舍1单元首层入口 2、基层处理（含拆除原有基层台阶） 3、C25混凝土斜坡 4、水泥砂浆贴25mm厚芝麻灰火烧板 5、投标人踏勘现场自行考虑报价，结算时不予调整 6、做法满足业主使用要求 |  | m2 | 10.8
51 | 011105005001 | 外墙涂料踢脚线 | 1、部位：房间、公共走道、连廊、楼梯间 2、外墙涂料踢脚线（环保型） 3、清理打磨基层底面 4、刷底油一遍、调和漆两遍 5、颜色为灰色，具体颜色由业主确定 |  | m | 5403.92
52 | 011507003001 | 不锈钢盖板 | 1、部位：屋面 2、800mm*800mm，以现场实测尺寸为准 3、水箱顶部检修孔增2.0mm厚不锈钢盖板，含边框，固定牢固 |  | 块 | 3
53 | 011505002001 | 室外晾衣杆 | 1、部位：室外绿化带 2、将桃园7舍南侧12根晾衣杆立柱全部移栽至桃园6舍室外绿化带内（含砼基础施工） 3、新安装8mm热热镀锌钢丝绳（带皮套） 4、投标人现场踏勘自行考虑报价，结算时不予调整 |  | 项 | 1
54 | 010101001002 | 全楼保洁 | 1、全楼精保洁 2、包含：墙面、地面、天棚、栏杆扶手、门窗、电气设备、卫生间蹲坑、水箱、拖把池、洗手池、家具等全部。 3、投标人踏勘现场自行考虑报价，结算时不予调整 4、满足甲方使用需求（满足学生入住使用） |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费投标人自行考虑 |  | 项 | 1
56 | 011701001001 | 移动式脚手架 | 1、脚手架 2、投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部(2)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
A 宿舍装修
1 | 011103002001 | 水泥基自流平 | 1、部位：1~6楼房间内地面 2、原有基底：水泥砂浆地面 3、基底处理：打磨清扫干净，边角不平处铲平 4、界面剂种类：非吸收界面剂 5、材料种类：高强水泥自流平 6、施工厚度：5mm |  | m2 | 1934.7
2 | 011103002002 | 聚氨酯面层 | 1、部位：1~6楼房间内地面 2、原有基底：自流平地面 3、增强室内美观效果，在自流平面上增加抗耐磨聚地坪漆 |  | m2 | 1934.7
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 7、保护房间内家具 |  | m2 | 3958.51
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：天棚破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求：满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 776
5 | 010903002001 | 窗户侧边涂膜防水 | 1、窗边内外三面及阴角处刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)一遍 |  | m2 | 315.5
6 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、部位：房间、卫生间、淋浴间 2、房间：1.5m*0.7m，铝合金边框+金刚网纱窗，含五金配件，以现场实测尺寸为准 3、卫生间及淋浴间：安装上下推拉式纱窗 4、投标人自行勘察现场，匹配原窗户 5、满足业主使用需求 |  | 樘 | 230
7 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗维修 | 1、金属（塑钢、断桥）窗维修（房间+连廊） 2、工作内容：整形、加固、窗锁维修或更换、滚轮维修更换等全部工作内容 |  | 樘 | 202
8 | 010807001002 | 外窗扇加固 | 1、外窗扇加固（2-6层） 2、采用1.0mm厚19mm*19mm201不锈钢方管在窗框外侧用螺丝固定，抵住窗扇 |  | 樘 | 165
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010807001004 | 金属门维修 | 1、金属门维修。 2、工作内容：门框及门扇变形整修、加固、 3、防盗执手锁更换、密封胶条更换、五金配件更换等全部工作内容。 4、防盗门锁提供样品有业主选定 |  | 樘 | 195
10 | 011207001004 | 门洞、门头封堵调整 | 1、部分门洞、门头封堵 2、木龙骨、木工板基层、面层贴石膏板，刷乳胶漆 |  | m2 | 15.5
分部小计
A 室内走廊
11 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：耐水腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 7、保护房间内家具 |  | m2 | 90
12 | 011302001001 | 室内走廊吊顶 | 1、部位：铝合金集成吊顶（室内走廊） 2、吊M8镀锌全丝吊杆 3、T型 铝合金龙骨 4、600*600铝合金集成吊顶，厚度≥0.8mm 5、包含侧面封板、收边收口等，工程量按水平投影面积计算 |  | m2 | 635
13 | 010801006002 | 门锁安装 | 1、部位：1~6楼公共走道 2、更换出入口门锁 3、执手锁 |  | 个 | 12
分部小计
A 风雨走廊
14 | 010807001005 | 铝合金窗（平开、悬窗）推拉窗 | 1、2~6楼连廊窗户封闭 2、铝型材的合金牌号及交货状态要求为 6063-T5 3、型材规格:窗为83系列铝合金推拉窗，型材截面最小实测壁厚不应小于 1.4mm 4、铝型材表面处理为粉末喷涂，银白色，厚度二40mm 5、玻璃：6mm钢化透明白玻 6、五金配件均为不锈材质 7、安裝一切金属构件、固定件、五金件、密封胶填缝及所需配件等执手、限位器、五金、闭门器、消防救援窗等，投标人综合报价 8、均应满足专业厂家二次设计要求，符合甲方及相关规范 |  | m2 | 268.62
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011207001002 | 封格构窗 | 1、2~6楼连廊格构处铝板+固定玻璃封闭 2、框主型材为1.4mm厚，下口铝板采用2mm粉末喷涂铝板粘贴在基层板上 3、上口采用6mm磨砂固定窗，含型材五金配件等（配件均为不锈材质） 4、嵌缝、塞口材料种类:泡沫棒，密封胶 5、安装牢固，满足使用 |  | m2 | 32.48
16 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、对风雨走廊水刷石墙面进行清理整理 2、喷涂白色涂料 |  | m2 | 195
17 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 160
18 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：天棚破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求：满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 30
19 | 010903002002 | 窗户侧边涂膜防水 | 1、窗边水泥砂浆抹灰收边 2、窗边内外四面及阴角处刷1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)一道 |  | m2 | 85
20 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、部位：1~6楼连廊 2、安装成品乙级钢质防火门（双开） 3、规格尺寸根据现场实际情况而定，品牌由甲方选定 4、包含五金配件、闭门器等全部配件 5、含边框收边处理 |  | 樘 | 24
分部小计
A 楼梯间
21 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 72
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：天棚破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求：满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 54
23 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、带磨砂玻璃铝合金门，含不锈五金配件 2、洞口尺寸：0.8m*2.1m 3、铝合金壁厚2mm，玻璃为6mm钢化玻璃，门锁五金要304不锈钢 4、安装闭门器 5、屋顶及储物间 |  | 樘 | 6
分部小计
A 卫生间、淋浴间
24 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、淋浴间贴墙砖 2、施工部位：淋浴间 3、安装高度:粘贴至吊顶处（约2.6m高） 4、墙体类型：砖墙 5、粘结层：素水泥浆结合层 6、面层材料品种、规格、颜色:10厚250mm*330mm白色陶瓷锦砖 7、擦缝：白水泥擦缝 8、墙砖规格及颜色满足业主使用要求。 |  | m2 | 548.03
25 | 011201001001 | 水泥砂浆内墙面 | 1、淋浴间水泥砂浆内墙面，含门边抹灰 2、20mm1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 548.03
26 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1、淋浴间20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2、含地面开槽、基层处理等工作 |  | m2 | 135
27 | 010904002001 | 涂膜防水 | 1、部位：淋浴间 2、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周卷起至少250(二道)(淋浴、水池、浴盆加高至1800)（含地面防水） |  | m2 | 459.72
28 | 011102003001 | 块料地面-淋浴间 | 1、300*300*10厚防滑地砖，白水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周卷起至少250(二道)(淋浴、水池、浴盆加高至1800)-(另计) |  | m2 | 136.08
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、部位：铝合金集成吊顶（卫生间、淋浴间） 2、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8镀锌全丝吊杆 3、龙骨材料种类、规格、中距:T型 铝合金龙骨 4、面层材料品种、规格:300*300铝合金集成吊顶，厚度≥0.8mm |  | m2 | 255.78
30 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间小便斗挡板，规格：0.9m*1m，304五金配件 2、12mm厚抗倍特板 |  | 块 | 18
31 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、卫生间蹲坑隔断，1.9m高 2、1.2cm厚抗倍特板，配件为304不锈 |  | 间 | 54
32 | 011210006001 | 淋浴隔断 | 1、淋浴间隔断：2m高 2、材质1.2cm厚防潮板，含304五金配件等 3、成品隔断不含开启门扇安装，改为安装1.2厚304不锈钢25圆管浴帘杆。 |  | 间 | 48
33 | 031004004001 | 不锈钢洗漱池 | 1、304不锈钢洗漱池，台面及水槽采用304不锈钢后挡板厚度1mm 2、水槽口净尺寸：3.2m5*0.5m*0.23m，下水口在水槽底均匀设3个 4、主立柱及主架采用304不锈钢50方通，厚度1.2mm 5、下层底部横杆采用304不锈钢32方通，厚度1.0mm 6、水槽整体尺寸：3.75m*0.85m*0.65m、2m*0.85m*0.65m 7、水龙头及下水另计 8、含水槽靠墙处后折板（洗漱用品摆放台） 9、详见图纸 |  | m | 60
34 | 010401012001 | 封堵门洞 | 1、零星砌砖名称、部位:门洞填塞 2、砖品种、规格、强度等级:粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 |  | m3 | 15.5
35 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、铝型材的合金牌号及交货状态要求为 6063-T5 2、型材规格：50系列平开门，型材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm 3、铝型材表面处理为粉末喷涂，银白色，厚度二40um 4、玻璃:：6mm 磨砂钢化玻璃。 5、五金配件均为不锈材质 |  | 樘 | 36
36 | 010503005001 | 过梁 | 1、开门洞后顶部采用钢架混凝土过梁加固 2、强度等级C20 |  | m3 | 1.05
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 011102001001 | 石材楼地面（门槛石） | 1、25mm厚大理石石材门槛石，白水泥擦缝 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 |  | m2 | 20.2
38 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、1~6楼淋浴间后补门垛 2、小型砌块封堵、M5水泥砂浆 |  | m3 | 5.4
39 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：墙面破损修补处 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙混合腻子 4、刮腻子要求:满批腻子、砂纸打磨二遍 5、涂料品种：白色内墙乳胶漆 6、喷刷遍数：底漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 36
40 | 011503005002 | 金属靠墙扶手（卫生间） | 1、安装部位：1楼卫生间残疾人坑位 2、材质要求：1.2厚304不锈钢，50mm圆管 |  | m | 3
41 | 011207001003 | 门洞、门头封堵调整 | 1、部分门洞、门头封堵 2、木龙骨、木工板基层、面层贴石膏板，刷乳胶漆 |  | m2 | 15.5
分部小计
A 屋面工程
42 | 010902001001 | 屋面卷材防水-平屋面 | 1、3mm双层SBS改性沥青防水卷材含女儿墙翻边至压顶底部，铝合金压条封口（热熔满浦法） 2、其中最上面一道防水卷材为砂面型 |  | m2 | 913.34
43 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、20厚干硬性水泥砂浆找平层 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)（刷2-3遍） |  | m2 | 676.7
分部小计
A 其他零星项目
44 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1、检查瓷砖空鼓并拆除 2、修补空鼓墙裙砖 3、卫生间破坏墙面修补 4、规格同现有墙砖规格，满足业主使用要求 |  | m2 | 100
45 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1、墙面空鼓检查、拆除另计 2、恢复处理20mm厚干硬性水泥砂浆抹面 |  | m2 | 150
46 | 011406001004 | 外立面雨水管、排水管、空调冷凝管等维修更换 | 1、外立面雨水管、排水管、空调冷凝管等维修更换 2、空调洞口、晾衣架洞口、雨水管洞口、落水管洞口等修补 3、卫生间下水封堵等 |  | 项 | 1
47 | 011406001005 | 外墙渗漏修补 | 1、部位：外墙渗漏修补 2、铲除涂料及抹灰层 3、裂缝、孔洞处理 4、恢复抹灰涂料饰面层 |  | 处 | 2
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 011502007001 | 塑料阳角 | 1、部位：公共走道、连廊 2、瓷砖阳角塑料保护 3、高度同瓷砖高，3.5*3.5 4、规格满足业主使用要求 |  | m | 1000
49 | 011107002001 | 石材台阶 | 1、部位：桃园6舍2、3单元首层入口台阶 2、拆除原有台阶块料面层 3、基层处理 4、水泥砂浆贴25mm厚芝麻灰火烧板 5、投标人踏勘现场自行考虑报价，结算时不予调整 6、做法满足业主使用要求 |  | m2 | 9.2
50 | 010507001002 | 坡道 | 1、部位：桃园6舍1单元首层入口 2、基层处理（含拆除原有基层台阶） 3、C25混凝土斜坡 4、水泥砂浆贴25mm厚芝麻灰火烧板 5、投标人踏勘现场自行考虑报价，结算时不予调整 6、做法满足业主使用要求 |  | m2 | 10.8
51 | 011105005001 | 外墙涂料踢脚线 | 1、部位：房间、公共走道、连廊、楼梯间 2、外墙涂料踢脚线（环保型） 3、清理打磨基层底面 4、刷底油一遍、调和漆两遍 5、颜色为灰色，具体颜色由业主确定 |  | m | 5403.92
52 | 011507003001 | 不锈钢盖板 | 1、部位：屋面 2、800mm*800mm，以现场实测尺寸为准 3、水箱顶部检修孔增2.0mm厚不锈钢盖板，含边框，固定牢固 |  | 块 | 3
53 | 011505002001 | 室外晾衣杆 | 1、部位：室外绿化带 2、将桃园7舍南侧12根晾衣杆立柱全部移栽至桃园6舍室外绿化带内（含砼基础施工） 3、新安装8mm热热镀锌钢丝绳（带皮套） 4、投标人现场踏勘自行考虑报价，结算时不予调整 |  | 项 | 1
54 | 010101001002 | 全楼保洁 | 1、全楼精保洁 2、包含：墙面、地面、天棚、栏杆扶手、门窗、电气设备、卫生间蹲坑、水箱、拖把池、洗手池、家具等全部。 3、投标人踏勘现场自行考虑报价，结算时不予调整 4、满足甲方使用需求（满足学生入住使用） |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、垂直运输费投标人自行考虑 |  | 项 | 1
56 | 011701001001 | 移动式脚手架 | 1、脚手架 2、投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表 (2)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表 (2)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 26062.32 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表 (2)
暂列金额明细表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 26062.32
合 计 |  |  | 26062.32 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表 (2)
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：桃园6舍装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年5月28日
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表 (2)
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年5月28日
表-12-3

## 表-12-4 计日工表 (2)
计 日 工 表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 点工 | 工日 | 5
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年5月28日
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表 (2)
总承包服务费计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年5月28日
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表 (2)
规费、税金项目计价表
工程名称：桃园6舍装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年5月28日
表-13

## 扉-1 招标工程量清单扉页(单位工程) (3)
| 桃园6舍安装 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2026年05月20日 | 复核时间： | 2026年05月25日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (3)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 拆除工程 |  |  |  | 1
1 | 011613001001 | 拆除工程 | 1.拆除工程 2.拆除宿舍内日光灯、拆除电扇开关、挂钩，部分明装空调插座及配套的线槽。 3.拆除更换、部分破损桥架拆除、铁构件. 4.拆除公共部分的消防应急照明灯具、安全出口灯具、疏散指示灯、照明开关、走廊灯、门厅灯等等 5.投标单位充分考虑拆除中相关事宜，拆除工程结算时不做调整 6.保护性拆除、施工区域变化，该费用不做调整 |  | 项 | 1
|  | C 电气工程 |  |  |  | 1
2 | 030404017001 | 配电箱面板修补 | 1.名称：补换部分房间内配电箱面板 2.型号规格：PZ30-8 |  | 台 | 50
3 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：连廊PVC线槽 2.规格型号：200mm*100mm 3.含其配件 |  | m | 19
4 | 030412005001 | LED吸顶照明灯40W | 1.名称：LED吸顶照明灯（宿舍） 2.型号 规格：220V，40W 3.安装形式：吸顶安装 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 |  | 套 | 194
5 | 030412005002 | LED吸顶照明灯18W | 1.名称：LED集成灯 2.型号 规格：220V，18W ，300*300 3.安装形式：吊顶安装 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 |  | 套 | 36
6 | 030412005003 | LED照明灯40W | 1.名称：LED筒灯（走廊） 2.型号 规格：220V，40W 3.安装形式：吸顶安装 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 |  | 套 | 81
7 | 030412005004 | 吊挂式LED灯18W | 1.名称：吊挂式LED灯 2.型号 规格：220V，18W 3.安装形式：洗漱台上方距地2.5米吊装（连廊安装） 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 |  | 套 | 20
8 | 030411001001 | 金属软管DN20 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式：明配 |  | m | 180
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：68H10A 3.安装方式：更换原损坏的开关 |  | 个 | 30
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：68H10A 3.安装方式：距地1.4米暗装 |  | 个 | 36
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格：68H10A 3.安装方式：更换原走廊、楼梯开关 |  | 个 | 36
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:阻燃PVC硬塑料管 3.规格:DN20 4.综合考虑敷设方式 5.含开槽及恢复 |  | m | 1090
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:阻燃PVC硬塑料管 3.规格:DN25 4.综合考虑敷设方式 5.含开槽及恢复 |  | m | 258
14 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：PVC 3.规格：DN32 4.综合考虑敷设方式 5.含开槽及恢复 |  | m | 42
15 | 030411004001 | 配线ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZR-BV-2.5mm2 |  | m | 2960
16 | 030411004002 | 配线ZR-BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设或管内穿线 3.型号：ZR-BV-4mm2 |  | m | 690
17 | 030411004004 | 配线ZR-BV-10mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设或管内穿线 3.型号：ZR-BV-10mm2 |  | m | 180
18 | 080806002001 | 电表箱 | 1.名称：电表箱（含一套100A三相电表、一套40A单相电表） 2.规格型号：非标 3.安装方式：墙上暗装 4.含接地、防火封堵 |  | 台 | 1
19 | 030601003001 | 单相电表 | 1.名称：单相电表 2.规格型号：智能电子表（学校提供智能电子表） 3.安装方式：配电箱内明装 |  | 台 | 1
20 | 030404035001 | 开水炉插座 | 1.名称：开水炉插座 2.规格：380V，25A，安全型 3.安装方式：明装底边距地0.3m |  | 个 | 6
21 | 030404035002 | 洗衣机插座 | 1.名称：洗衣机插座 2.规格：220V，10A，安全型 3.安装方式：明装底边距地0.3m |  | 个 | 12
22 | 030404035003 | 空白面板 | 1.名称：空白面板 2.安装方式；拆除原吊扇开关，安装空白面板封堵 |  | 个 | 194
23 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 260
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030404035004 | 安装插座 | 1.名称：插座 2.规格：220V，10A，安全型 3.安装方式：拆除部分损坏插座，更换新插座 |  | 个 | 50
25 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：单口网络信息插座、含模块 2、敷设方式；拆除原墙上明网络信息插口 3、利用原有网线开孔暗装信息插口 |  | 个 | 299
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：超六类非屏蔽线(含十字股心，全铜） 2、敷设方式；桥架、线管内敷设 3、安装到室外值班室 |  | m | 198
27 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格型号：300mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 拆装原走廊墙上的立式桥架更换新桥架 |  | m | 59.4
28 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格型号：200mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 拆装原走廊墙上的立式桥架更换新桥架 |  | m | 59.4
29 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格型号：200mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 整理维修原连廊桥架 |  | m | 25
30 | 030412004001 | 应急照明灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格型号：LED 2W 3.安装方法：墙上挂壁 4.符合相关规范 |  | 套 | 57
31 | 030412004002 | 双面安全出口指示灯 | 1.名称：双面安全出口指示灯 2.规格型号：LED3W（薄型灯具、厚度不超过30mm） 3.安装方式：顶吊挂 4.符合相关规范 |  | 套 | 18
32 | 030412004003 | 疏散指示灯LED 2W | 1.名称:疏散指示灯 2.规格型号:LED2W（薄型灯具、厚度不超过30mm） 3.工作电压不超过36v 4.安装方法:距地0.3米挂壁式明装 5. 符合设计及相关规范 |  | 套 | 63
33 | 031004014001 | 电气拆除 | 1.拆除原开水炉、洗衣机配电箱及水管、电管等。 2.拆除宿舍楼内原不用的电管电线 3.拆除的旧废品运送至建设单位指定地点，全部归建设单位所有 4.保护性拆除、施工区域变化，该费用不做调整 |  | 项 | 1
34 | 030411001005 | 拆装线管 | 拆装原货架上的线管，开墙槽后把原墙上线管暗敷 |  | m | 582
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030411002002 | 拆装明线槽 | 拆装原墙上弱电明线槽，开墙槽后把原墙上线槽内的网线穿管暗敷 |  | m | 1235
36 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称 配管砖墙刨沟DN25 2.含沟槽修补 |  | m | 1138.6
37 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称 路灯 2.灯杆高4.5米，热镀锌钢管表面喷塑 3.成套型；LED-100W照明灯 4.含混凝土基础施工，要求能够满足灯杆载重及防风、含预埋件 5.每套灯杆内配10A断路器 6.安装两套路灯定时器 7.符合相关规范 |  | 套 | 16
38 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-2*4mm2＋1*2.5mm2 2.安装方式；PE管内敷设 3.符合相关规范 |  | m | 260
39 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质、规格：PE-50 2.敷设方式：室外埋地0.7米 3.符合相关规范 |  | m | 240
40 | 010101003001 | 挖、填沟槽土方 | 1.部位：宿舍外围（含14套路灯基础） 2.土壤类别：三类土 3.挖土深度：0.7m 以内 4.挖土长度埋线：260m 5.土方原地回填 |  | m3 | 110
|  | C 给排水工程 |  |  |  | 1
41 | 031001006001 | 塑料给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：综合考虑敷设方式 7.含管件 |  | m | 6
42 | 031001006002 | 塑料给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 |  | m | 52
43 | 031001006003 | 塑料给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 |  | m | 126
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
44 | 031001006004 | 塑料给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 |  | m | 248
45 | 031003013001 | 螺纹水表DN40 | 1.名称：洗衣机、开水炉水表 2.规格型号：DN40 |  | 组 | 2
46 | 031003005001 | 塑料阀门DN32 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：热熔 |  | 个 | 2
47 | 031003005002 | 塑料阀门DN25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔 |  | 个 | 2
48 | 031004007001 | 小便器移位 | 1.名称：小便器移位 2.材质：陶瓷 3.包含水龙头角阀软管等所有配件均替换原配件 |  | 组 | 36
49 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质：陶瓷（补破损的小便池） 2.规格、类型：挂式 RS30型 3.组装形式：墙上壁挂 4.其它：含冲洗阀及金属软管 |  | 组 | 3
50 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器（补破损的蹲便器） 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：蹲式(含给水配件、角阀、金属软管、低位水箱及水箱配件) 4.组装形式 嵌入地坪 |  | 组 | 3
51 | 031004006002 | 蹲便器低水箱 | 1.名称：蹲便器低水箱 2.材质：塑料水箱(含给水配件、角阀、金属软管、低位水箱及水箱配件) 4.组装形式 拆换原旧水箱 |  | 组 | 53
52 | 031004006003 | 残疾人座便器 | 1.名称：残疾人坐便器 2.材质：陶瓷 3.包含水龙头角阀软管等所有配件 4.具体类型详见甲方要求 |  | 组 | 1
53 | 031004014002 | 三联淋浴器 | 1.名称：三联淋浴器（墙上固定淋浴喷头） 2.规格：DN15 3.材质：铜质 4.具体类型详见甲方要求 |  | 个 | 48
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 031004004001 | 拖把池 | 1.名称：拖把池 2.材质：陶瓷 3.包含角阀、龙头、下水等所有配件 4.具体类型详见设计文件及甲方要求 |  | 组 | 6
55 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：不锈钢高杆水龙头（含金属软管） 2.定制造型水龙头，具体造型型号由甲方决定 3.含水龙头及所有配件安装 |  | 个 | 102
56 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：不锈钢普通水龙头 2.定制造型水龙头，具体造型型号由甲方决定 3.含水龙头及所有配件安装 |  | 个 | 18
57 | 031004014005 | 地漏DN50 | 1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格 DN50 |  | 个 | 66
58 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：配管砖墙刨沟DN25 2.含沟槽修补 |  | m | 248
59 | 010101003002 | 挖、填沟槽土方 | 1.名称：人工挖三类土深1.5m内 2.回填要求：夯填 |  | m3 | 4.8
60 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距 原土回填 |  | m3 | 4.8
61 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称：楼板打孔 2.洞尺寸：DN50 3.含防火封堵 |  | 个 | 78
62 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.名称：连廊打孔 2.洞尺寸：DN40 3.含防火封堵 |  | 个 | 42
63 | 031004014006 | 洗漱间给排水拆除 | 1.拆除所有洗漱间的水龙头、水管及排水管等所有给排水内容 2.给排水管仅拆除至墙体 3.其余内容满足甲方要求 |  | 项 | 1
64 | 031001006005 | 塑料雨水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 De75 4.连接形式：承插粘接 5. 其它符合规范规定要求 |  | m | 8.5
65 | 031001006006 | 塑料雨水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 De50 4.连接形式：承插粘接 5. 其它符合规范规定要求 |  | m | 76.5
66 | 031001006007 | 塑料污水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 De80 4.连接形式：承插粘接 5. 其它符合规范规定要求 |  | m | 55
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
67 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管，DN200。 2.垫层；中粗沙垫层 3.连接形式：承插式连 4.与原排污井连接 5、排水试验 |  | m | 138
68 | 010101003003 | 挖、填沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 |  | m3 | 60
69 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、根据现场实际砖砌检查井0.7*0.7*1 2、井盖安装：钢纤维盖 |  | 座 | 12
70 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：0.98 2.填方材料品种：粘土 3.填方来源、原土夯填 |  | m3 | 40
分部分项合计
71 | 011701001001 | 移动式脚手架 | 1、脚手架 2、投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部(3)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
C 拆除工程
1 | 011613001001 | 拆除工程 | 1.拆除工程 2.拆除宿舍内日光灯、拆除电扇开关、挂钩，部分明装空调插座及配套的线槽。 3.拆除更换、部分破损桥架拆除、铁构件. 4.拆除公共部分的消防应急照明灯具、安全出口灯具、疏散指示灯、照明开关、走廊灯、门厅灯等等 5.投标单位充分考虑拆除中相关事宜，拆除工程结算时不做调整 6.保护性拆除、施工区域变化，该费用不做调整 |  | 项 | 1
分部小计
C 电气工程
2 | 030404017001 | 配电箱面板修补 | 1.名称：补换部分房间内配电箱面板 2.型号规格：PZ30-8 |  | 台 | 50
3 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：连廊PVC线槽 2.规格型号：200mm*100mm 3.含其配件 |  | m | 19
4 | 030412005001 | LED吸顶照明灯40W | 1.名称：LED吸顶照明灯（宿舍） 2.型号 规格：220V，40W 3.安装形式：吸顶安装 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 |  | 套 | 194
5 | 030412005002 | LED吸顶照明灯18W | 1.名称：LED集成灯 2.型号 规格：220V，18W ，300*300 3.安装形式：吊顶安装 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 |  | 套 | 36
6 | 030412005003 | LED照明灯40W | 1.名称：LED筒灯（走廊） 2.型号 规格：220V，40W 3.安装形式：吸顶安装 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 |  | 套 | 81
7 | 030412005004 | 吊挂式LED灯18W | 1.名称：吊挂式LED灯 2.型号 规格：220V，18W 3.安装形式：洗漱台上方距地2.5米吊装（连廊安装） 4.含金属软管安装 5.符合相关规范 |  | 套 | 20
8 | 030411001001 | 金属软管DN20 | 1.名称：金属软管 2.规格：DN20 3.配置形式：明配 |  | m | 180
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：68H10A 3.安装方式：更换原损坏的开关 |  | 个 | 30
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：68H10A 3.安装方式：距地1.4米暗装 |  | 个 | 36
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格：68H10A 3.安装方式：更换原走廊、楼梯开关 |  | 个 | 36
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:阻燃PVC硬塑料管 3.规格:DN20 4.综合考虑敷设方式 5.含开槽及恢复 |  | m | 1090
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:阻燃PVC硬塑料管 3.规格:DN25 4.综合考虑敷设方式 5.含开槽及恢复 |  | m | 258
14 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：PVC 3.规格：DN32 4.综合考虑敷设方式 5.含开槽及恢复 |  | m | 42
15 | 030411004001 | 配线ZR-BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：ZR-BV-2.5mm2 |  | m | 2960
16 | 030411004002 | 配线ZR-BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设或管内穿线 3.型号：ZR-BV-4mm2 |  | m | 690
17 | 030411004004 | 配线ZR-BV-10mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：桥架敷设或管内穿线 3.型号：ZR-BV-10mm2 |  | m | 180
18 | 080806002001 | 电表箱 | 1.名称：电表箱（含一套100A三相电表、一套40A单相电表） 2.规格型号：非标 3.安装方式：墙上暗装 4.含接地、防火封堵 |  | 台 | 1
19 | 030601003001 | 单相电表 | 1.名称：单相电表 2.规格型号：智能电子表（学校提供智能电子表） 3.安装方式：配电箱内明装 |  | 台 | 1
20 | 030404035001 | 开水炉插座 | 1.名称：开水炉插座 2.规格：380V，25A，安全型 3.安装方式：明装底边距地0.3m |  | 个 | 6
21 | 030404035002 | 洗衣机插座 | 1.名称：洗衣机插座 2.规格：220V，10A，安全型 3.安装方式：明装底边距地0.3m |  | 个 | 12
22 | 030404035003 | 空白面板 | 1.名称：空白面板 2.安装方式；拆除原吊扇开关，安装空白面板封堵 |  | 个 | 194
23 | 030411006002 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 260
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030404035004 | 安装插座 | 1.名称：插座 2.规格：220V，10A，安全型 3.安装方式：拆除部分损坏插座，更换新插座 |  | 个 | 50
25 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：单口网络信息插座、含模块 2、敷设方式；拆除原墙上明网络信息插口 3、利用原有网线开孔暗装信息插口 |  | 个 | 299
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：超六类非屏蔽线(含十字股心，全铜） 2、敷设方式；桥架、线管内敷设 3、安装到室外值班室 |  | m | 198
27 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格型号：300mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 拆装原走廊墙上的立式桥架更换新桥架 |  | m | 59.4
28 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格型号：200mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 拆装原走廊墙上的立式桥架更换新桥架 |  | m | 59.4
29 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格型号：200mm*100mm 3.材质：钢制 4.安装方式: 整理维修原连廊桥架 |  | m | 25
30 | 030412004001 | 应急照明灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格型号：LED 2W 3.安装方法：墙上挂壁 4.符合相关规范 |  | 套 | 57
31 | 030412004002 | 双面安全出口指示灯 | 1.名称：双面安全出口指示灯 2.规格型号：LED3W（薄型灯具、厚度不超过30mm） 3.安装方式：顶吊挂 4.符合相关规范 |  | 套 | 18
32 | 030412004003 | 疏散指示灯LED 2W | 1.名称:疏散指示灯 2.规格型号:LED2W（薄型灯具、厚度不超过30mm） 3.工作电压不超过36v 4.安装方法:距地0.3米挂壁式明装 5. 符合设计及相关规范 |  | 套 | 63
33 | 031004014001 | 电气拆除 | 1.拆除原开水炉、洗衣机配电箱及水管、电管等。 2.拆除宿舍楼内原不用的电管电线 3.拆除的旧废品运送至建设单位指定地点，全部归建设单位所有 4.保护性拆除、施工区域变化，该费用不做调整 |  | 项 | 1
34 | 030411001005 | 拆装线管 | 拆装原货架上的线管，开墙槽后把原墙上线管暗敷 |  | m | 582
35 | 030411002002 | 拆装明线槽 | 拆装原墙上弱电明线槽，开墙槽后把原墙上线槽内的网线穿管暗敷 |  | m | 1235
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称 配管砖墙刨沟DN25 2.含沟槽修补 |  | m | 1138.6
37 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称 路灯 2.灯杆高4.5米，热镀锌钢管表面喷塑 3.成套型；LED-100W照明灯 4.含混凝土基础施工，要求能够满足灯杆载重及防风、含预埋件 5.每套灯杆内配10A断路器 6.安装两套路灯定时器 7.符合相关规范 |  | 套 | 16
38 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆WDZ-YJ(F)E-2*4mm2＋1*2.5mm2 2.安装方式；PE管内敷设 3.符合相关规范 |  | m | 260
39 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.材质、规格：PE-50 2.敷设方式：室外埋地0.7米 3.符合相关规范 |  | m | 240
40 | 010101003001 | 挖、填沟槽土方 | 1.部位：宿舍外围（含14套路灯基础） 2.土壤类别：三类土 3.挖土深度：0.7m 以内 4.挖土长度埋线：260m 5.土方原地回填 |  | m3 | 110
分部小计
C 给排水工程
41 | 031001006001 | 塑料给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：综合考虑敷设方式 7.含管件 |  | m | 6
42 | 031001006002 | 塑料给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 |  | m | 52
43 | 031001006003 | 塑料给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 |  | m | 126
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
44 | 031001006004 | 塑料给水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒水冲洗 6.安装方式：墙上开槽暗敷 7.含管件 |  | m | 248
45 | 031003013001 | 螺纹水表DN40 | 1.名称：洗衣机、开水炉水表 2.规格型号：DN40 |  | 组 | 2
46 | 031003005001 | 塑料阀门DN32 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：热熔 |  | 个 | 2
47 | 031003005002 | 塑料阀门DN25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PPR 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔 |  | 个 | 2
48 | 031004007001 | 小便器移位 | 1.名称：小便器移位 2.材质：陶瓷 3.包含水龙头角阀软管等所有配件均替换原配件 |  | 组 | 36
49 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质：陶瓷（补破损的小便池） 2.规格、类型：挂式 RS30型 3.组装形式：墙上壁挂 4.其它：含冲洗阀及金属软管 |  | 组 | 3
50 | 031004006001 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器（补破损的蹲便器） 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：蹲式(含给水配件、角阀、金属软管、低位水箱及水箱配件) 4.组装形式 嵌入地坪 |  | 组 | 3
51 | 031004006002 | 蹲便器低水箱 | 1.名称：蹲便器低水箱 2.材质：塑料水箱(含给水配件、角阀、金属软管、低位水箱及水箱配件) 4.组装形式 拆换原旧水箱 |  | 组 | 53
52 | 031004006003 | 残疾人座便器 | 1.名称：残疾人坐便器 2.材质：陶瓷 3.包含水龙头角阀软管等所有配件 4.具体类型详见甲方要求 |  | 组 | 1
53 | 031004014002 | 三联淋浴器 | 1.名称：三联淋浴器（墙上固定淋浴喷头） 2.规格：DN15 3.材质：铜质 4.具体类型详见甲方要求 |  | 个 | 48
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 031004004001 | 拖把池 | 1.名称：拖把池 2.材质：陶瓷 3.包含角阀、龙头、下水等所有配件 4.具体类型详见设计文件及甲方要求 |  | 组 | 6
55 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：不锈钢高杆水龙头（含金属软管） 2.定制造型水龙头，具体造型型号由甲方决定 3.含水龙头及所有配件安装 |  | 个 | 102
56 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：不锈钢普通水龙头 2.定制造型水龙头，具体造型型号由甲方决定 3.含水龙头及所有配件安装 |  | 个 | 18
57 | 031004014005 | 地漏DN50 | 1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格 DN50 |  | 个 | 66
58 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：配管砖墙刨沟DN25 2.含沟槽修补 |  | m | 248
59 | 010101003002 | 挖、填沟槽土方 | 1.名称：人工挖三类土深1.5m内 2.回填要求：夯填 |  | m3 | 4.8
60 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距 原土回填 |  | m3 | 4.8
61 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称：楼板打孔 2.洞尺寸：DN50 3.含防火封堵 |  | 个 | 78
62 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.名称：连廊打孔 2.洞尺寸：DN40 3.含防火封堵 |  | 个 | 42
63 | 031004014006 | 洗漱间给排水拆除 | 1.拆除所有洗漱间的水龙头、水管及排水管等所有给排水内容 2.给排水管仅拆除至墙体 3.其余内容满足甲方要求 |  | 项 | 1
64 | 031001006005 | 塑料雨水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 De75 4.连接形式：承插粘接 5. 其它符合规范规定要求 |  | m | 8.5
65 | 031001006006 | 塑料雨水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 De50 4.连接形式：承插粘接 5. 其它符合规范规定要求 |  | m | 76.5
66 | 031001006007 | 塑料污水管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 De80 4.连接形式：承插粘接 5. 其它符合规范规定要求 |  | m | 55
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
67 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE双壁波纹管，DN200。 2.垫层；中粗沙垫层 3.连接形式：承插式连 4.与原排污井连接 5、排水试验 |  | m | 138
68 | 010101003003 | 挖、填沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 |  | m3 | 60
69 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、根据现场实际砖砌检查井0.7*0.7*1 2、井盖安装：钢纤维盖 |  | 座 | 12
70 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：0.98 2.填方材料品种：粘土 3.填方来源、原土夯填 |  | m3 | 40
分部小计
分部分项合计
71 | 011701001001 | 移动式脚手架 | 1、脚手架 2、投标人自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月28日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表 (3)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
12 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2～0.4%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表 (3)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10232.75 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表 (3)
暂列金额明细表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 10232.75
合 计 |  |  | 10232.75 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月28日
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表 (3)
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：桃园6舍安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2026年5月28日
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表 (3)
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年5月28日
表-12-3

## 表-12-4 计日工表 (3)
计 日 工 表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 点工 |  | 10
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年5月28日
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表 (3)
总承包服务费计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2026年5月28日
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表 (3)
规费、税金项目计价表
工程名称：桃园6舍安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年5月28日
表-13